温馨提示

各潜在供应商：

我校自主采购实行不报名和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标（谈判、询价）文件，在规定时间内按要求参与投标（谈判、询价）。为提高采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。

1、请潜在供应商认真仔细阅读我校自主采购招标（谈判、询价）文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。

2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表或谈判（询价）表，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章。

3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。

4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。

5、潜在供应商递交的投标文件或谈判资料或询价资料，要按照采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。

6、潜在供应商提交的资质等材料，应按采购文件要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按采购文件要求是有效的资质，提供的资质材料应按采购文件要求提供齐全，不要漏项。

7、投标保证金的支付：现场现金缴纳。用信封密封并加盖投标人公章，于投标截止时间前现场缴纳，开标前现场拆封投标保证金，如果投标保证金不足，则不予投标。投标截止时间后的投标保证金将被拒绝。

9、潜在供应商应随时关注在重庆市育才职业教育中心校园网站（http://www.cqyczj.cn/）上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件。

10、潜在供应商可按照招标（谈判、询价）文件规定的联系方式，寻求帮助。

# 重庆市育才职业教育中心  制

采购邀请函

重庆市育才职业教育中心是一所国家级重点中职学校、国家中职示范学校，近年来学校不断发展，培养了大批高素质的技能型人才，为完善学校食堂设施，现学校食堂建设需采购厨房灭火设备，决定对重庆市育才职业教育中心食堂厨房灭火设备实施询价采购，欢迎符合资质要求的单位前来参加竞标。有关事项说明如下：

一、采购项目名称：重庆市育才职业教育中心食堂厨房灭火设备采购

二、采购需求一览表

| 名称 | 数 量 | 采购预算（元） | 保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂厨房灭火设备 （第二次） | 1批 | 50000 | 3000 |

三、资金来源

单位自筹资金。

四、投标人资格要求

合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

特定资格条件

1，由公安部消防产品合格评定中心出具的中国国家强制性产品认证证书复印件加盖鲜章（原件备查）。

2，由疾病预防控制中心出具的厨房设备自动灭火装置食用油专用灭火无毒报告复印件加盖鲜章（原件备查）。

3，由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心出具的型式试验检测报告复印件加盖鲜章（原件备查）。

4，由公安部消防研究所检测中心出具的厨房食用油专用灭火药剂实验报告复印件加盖鲜章（原件备查）。

（二）本项目不接受联合体投标

五、投标、开标说明

（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与投标文件同时递交。

（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与投标文件同时递交。

注：未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其投标文件拒绝接收。

（三）招标文件的获取：重庆市育才职业教育中心行政楼3004室总务处或重庆市育才职业教育中心校园网（http://www.cqyczj.cn/）下载。

（四）投标地点：重庆市育才职业教育中心行政楼2005会议室

（六）递交投标文件开始时间：2017年3月22日北京时间上午9:30时 。

（七）递交投标文件截止时间：2017年3月22日北京时间上午10:00时。

（八）开标时间：2017年3月22日北京时间上午10:00时。

（九）开标地点：重庆市育才职业教育中心行政楼2005会议室

六、投标保证金

（一）投标保证金金额

本次投标保证金为人民币3000元。

（三）缴纳投标保证金方式

投标保证金：现场现金缴纳。用信封密封并加盖投标人公章，于投标截止时间前现场缴纳，开标前现场拆封投标保证金，如果投标保证金不足，则不予投标。投标截止时间后的投标保证金将被拒绝。

注：投标保证金未按谈判文件要求缴纳、未在规定时间内缴纳，视为未缴纳该项目的投标保证金，投标无效。

保证金退还方式：

1、未成为成交竞标候选人的投标保证金，在开标完成后，其它竞标人对中标或成交结果无质疑后重庆市育才职业教育中心现场直接对保证金进行退还。

2、成交竞标人的投标保证金，在该设计项目签定合同时转为履约保证金。

七、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本招标文件规定封装和密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

八、其它事项

（一）本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在重庆市育才职业教育中心行政楼3004室总务处获取本项目的询价文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人获取与否，均视同供应商已知晓本项目询价文件、答疑补遗文件（如果有）的内容。

（二）质疑：投标人对询价文件如有异议，投标人对询价文件如有异议，应在2017年3月21日12:00时前（北京时间）以书面形式向采购人、采购机构提出质疑；（质疑所需附件请在重庆市合川区公共资源交易网（http://www.cqhcjy.com/）下载中心下载。）未在规定时间内提出，视同认可询价文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。

（三）答疑：2017年3月21日北京时间12:00时前，如遇特殊情况澄清的时间顺延。

（四）投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

九、联系方式

（一）采购人：重庆市育才职业教育中心

联系人：文老师

电  话：023-42819926

地  址：重庆市育才职业教育中心（重庆市合川区钓鱼城街道办事处花滩大道2号）

十、采购项目相关要求

| 序号 | 名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控箱体 | 材质：304不锈钢拉丝板 | 个 | 3 |  |
| 2 | 控制系统总成 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 灭火药剂贮瓶 | 规格：12L，材质：304不锈钢 | 个 | 6 |  |
| 4 | 药剂瓶容器阀成套 | 材质：304不锈钢 | 套 | 6 |  |
| 5 | 驱动氮气瓶 | 材质：合金钢 | 个 | 3 |  |
| 6 | 压力表 | 规格：YH009/YLB | 个 | 3 |  |
| 7 | 驱动瓶阀体成套 | DC24V | 套 | 3 |  |
| 8 | 减压器 | 7MPa/1.2MPa,材质：H59镀铬 | 个 | 3 |  |
| 9 | 橡胶连接管 |  | 根 | 3 |  |
| 10 | 水流电磁阀成套 |  | 个 | 3 |  |
| 11 | 单向阀 |  | 个 | 6 |  |
| 12 | 铜球阀 |  | 个 | 3 |  |
| 13 | 燃气切断阀 |  | 个 | 3 |  |
| 14 | 感温片支架 | 材质：304不锈钢 | 个 | 60 |  |
| 15 | 感温易熔片 | 183°C，材质：铜 | 个 | 60 |  |
| 16 | 末端调节，锁紧装置成套 | 材质：H59铜 | 套 | 3 |  |
| 17 | 信号传动装置 | 材质：H59铜 | 个 | 3 |  |
| 18 | 烟道喷嘴 | 材质：304不锈钢，含喷嘴芯、滤网、防尘帽 | 个 | 12 |  |
| 19 | 灶台喷嘴 | 材质：304不锈钢，含喷嘴芯、滤网、防尘帽 | 个 | 48 |  |
| 20 | 钢丝绳 | 材质：304不锈钢 | 米 | 60 |  |
| 21 | 厨房食用油专用灭火剂 | 无色、无味、无毒、无污染、易清洗 | 升 | 60 |  |
| 22 | 氮气 | 高纯氮气 | 升 | 6 |  |
| 23 | 钢丝绳套管 | 材质：不锈钢，装饰管 | 米 | 30 |  |
| 24 | 灭火剂输送管 | 材质：卡压式薄壁不锈钢 | 米 | 78 |  |
| 25 | 灭火剂输送管件 | 弯头，三通等，材质：卡压式薄壁不锈钢 | 批 | 3 |  |

备注：

1、本项目为综合包干制。包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、安装调试费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由中标方承担。

2、本项目由潜在供应商自行勘察现场，中标供应商应提供设备安装方案，并负责该项目的消防验收合格。

十一、项目完成时间：合同签订后10日内交付学校使用；

十二、项目完成地点：重庆市育才职业教育中心。

十三、付款方式：验收合格后支付合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后即付。

十四、验收方式：  由招标单位组织相关部门验收。

十五、保 修 期：

本项目质保期为一年，质保期满后维修，只收取材料费。

十六、报价文件包括：

（一）报价函（格式附后）

（二）报价表（格式附后）

十七、资质审查文件内容包括：

（一）企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）（国税和地税）、组织机构代码证（副本）复印件并加盖投标单位鲜章。（“三证合一”的提供营业执照副本）

（二）法定代表人参与投标的：法定代表人身份证明书（格式）、法定代表人身份证复印件并加盖投标单位鲜章。

（三）被授权人参与投标的：法定代表人身份证明书（格式）、法定代表人授权委托书（格式）、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件并加盖投标单位鲜章。

（四）被授权人参与投标的：法定代表人授权代表提供在本单位缴纳开标前三个月（2017年1月、2017年2月、2017年3月）任何一个月份的社会保障金证明材料；（以社保局出具的投标单位授权代表的参保证明为准，复印件并加盖投标单位鲜章，原件备查。)

（五）诚信声明

（六）小微企业声明函（非小微企业不提供）

（七）售后服务承诺书

（八）商务承诺及技术承诺

（九）商务响应偏离表（格式）

（十）技术响应偏离表（格式）

（十一）相关产品资料

十八、投标文件的份数、递交、密封标记和处置：

（一）投标文件的份数

1、投标文件由 “报价文件”、“资质文件”两部分组成，每一部分一份.

2、投标文件必须加盖骑缝章或每一页加盖投标单位鲜章，投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件的密封与标记

1、投标文件按照“报价文件”、“资质文件”两部分封装，报价文件封装在一个密封袋内，资质文件封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字。不按本招标文件规定封装和密封的投标，拒绝接受。

2、投标文件的制作：每一本投标文件各自装订成册，编制目录，并逐页编著页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址。

3、如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或拆封不负责任。

（三）投标文件的递交

投标人应按照“（二）投标文件的密封与标记”的要求进行密封和标记，并在递交投标文件时满足以下二种要件，其投标文件才被接受，否则该投标文件将被拒绝接收，并原样退还给投标人。

1、投标人在规定的时间内递交了按询价文件的要求编制和封装的投标文件并报名签到。

2、法定代表人参加投标的提交：法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件。

授权代表参加投标的提交：法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件和被授权人的身份证复印件。

（四）投标文件的处置

无论投标人成交与否，采购机构对收到的投标文件和资料均不退还。

十九、报价：

全部用人民币报价，实行一次性报价。报价含运输、安装、调试、税费等一切费用，即交钥匙工程价。投标报价超过限价报价无效。

二十、中标方式：在满足采购需求、商务的条件下，以报价最低的为拟中标单位。

## 二十一、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按询价文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备询价文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人或其授权代表未参与投标的；

（五）投标文件不按规定签字、盖章；

（六）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（七）投标报价超出询价文件规定的投标限价；

（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）供应商投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

二十二、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

二十三、成交通知

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购人在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。并发出中标或成交通知书。

4、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的依据。

二十四、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交公示发布期间和成交公示截止时间后七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。(质疑所需附件请在重庆市合川区公共资源交易网（http://www.cqhcjy.com/）“下载中心”下载。)

2、供应商对询价文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑（联系人：文波  电话：023-42819926）

（二）质疑答复

采购人、将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

二十五、履约保证金

中标人在采购合同签订前向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后无息退还。

二十六、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起5日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、询价文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出询价文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（投标人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

# （附：法定代表人身份证正反面复印件）

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

# 年   月   日

# 小微企业声明函（非小微企业不填写）

# 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

# 1、本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

# 2、本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物由本企业制造。

# 或者（本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。）

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

# 报价函

重庆市合川区公共资源交易中心：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购邀请函，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照采购邀请函中的一切要求，提供货物和服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。

2.我们现提交的报价文件为：报价文件壹份。资格证明文件壹份。

3.我们完全理解和接受贵方采购邀请函的一切规定和要求，完全答应采购邀请函中规定的所有条件和评审办法。

4.如果我方投标文件被接受，我方将履行采购邀请函中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按采购邀请函规定，交纳         人民币的投标保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

# 采购项目名称：

| 货物名称 | 招标货物 商务要求 | 投标货物 商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

技术响应偏离表

# 采购项目名称：

| 货物 名称 | 招标货物 主要参数 | 投标货物 主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目技术需求中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

产品资料